| Наименование продукции | Обозначение и наименование ТНПА на продукцию | Наименование определяемых параметров строительных процессов | Обозначение и наименование ТНПА на методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 Геодезические работы в строительстве. Основные положения | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. Геодезические исполнительные съемки. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Земляные работы | СП 5.01.01-2023 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Насыпи и обратные засыпки. | СП 5.01.01-2023 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 Грунты. Метод ускоренного определения степени уплотнения динамическим зондированием. |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.01-2023 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов. | СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ СТБ 2176-2011 Строительство. Земляные сооружения. Контроль степени уплотнения грунтов. |
|  | СП 5.01.01-2023 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 Проектирование и устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов, уплотненных вибродинамическим методом. | Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта. | СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ |
|  | СП 5.01.02-2023 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 5.01.01-23 бщие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 Проектирование и устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов, уплотненных вибродинамическим методом | Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта. | СП 1.03.14-2024 СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ |
|  | СП 5.01.01-2023 Общие положения по проектированию оснований и фундаментов зданий и сооружений СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ | Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай. | СП 1.03.14-2024 Основания и фундаменты. Контроль качества работ |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений СН 1.03.13-2024 Возведение каменных и армокаменных конструкций. Контроль качества работ | Каменные и армокаменные конструкции. | СН 1.03.13-2024 Возведение каменных и армокаменных конструкций. Контроль качества работ |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений СП 1.03.09-2023 Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции. Контроль качества работ | Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции. Контроль качества работ |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений СП 1.03.09-2023 Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции. Контроль качества работ СТБ 1968-2009 Строительство. Монтаж сборных конструкций. Номенклатура контролируемых показателей качества работ. | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен. | СП 1.03.09-2023 Монолитные и сборные бетонные и железобетонные конструкции. Контроль качества работ |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений СП 1.03.10-2023 Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ. | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений СП 1.03.10-2023 Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ | Производство монтажных работ. | СП 1.03.10-2023 Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 Возведение строительных конструкций зданий и сооружений СП 1.03.10-2023 Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит. | СП 1.03.10-2023 Металлические, деревянные и легкие ограждающие конструкции. Контроль качества работ. |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 Антикоррозийное покрытие строительных конструкций, зданий и сооружений. Правила устройства. СТБ 1684-2006 Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ. | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 Строительство. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 Кровли. СП 1.03.05-2023 Кровли. Контроль качества работ | Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | СП 1.03.05-2023 Кровли. Контроль качества работ |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 Изоляционные покрытия. Правила устройства. СТБ 1846-2008 Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ. | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 Строительство. Устройство изоляционных покрытий. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ. |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений СП 1.03.04-2022 Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Контроль качества работ | Устройство легких штукатурных систем утепления. Устройство тяжелых штукатурных систем утепления. Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Устройство вентилируемых систем утепления. | СП 1.03.04-2022 Тепловая изоляция наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений. Контроль качества работ |
|  |  | Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей. Устройство утепления цоколей. Устройство утепления крыши и перекрытия. |  |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 Расчет и устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 Строительство. Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Контроль качества работ. |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 Отделочные работы. СП 1.03.07-2023 Отделочные работы. Контроль качества работ | Производство штукатурных работ. | СП 1.03.07-2023 Отделочные работы. Контроль качества работ |
|  |  | Производство облицовочных работ. |  |
|  |  | Производство малярных работ. |  |
|  |  | Производство обойных работ. |  |
|  |  | Производство стекольных работ. |  |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 Заполнение оконных и дверных проемов | Заполнение оконных проёмов. Заполнение дверных проёмов. | СП 1.03.15-2024 Заполнение оконных и дверных проемов. Контроль качества работ |
|  | СП 1.03.01-2019 Отделочные работы. | Устройство откосов. | СП 1.03.07-2023 Отделочные работы. Контроль качества работ |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 Отделочные работы. СП 1.03.06-2023 Полы. Контроль качества работ | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий полов. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СП 1.03.06-2023 Полы. Контроль качества работ. |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.09-2025 Благоустройство территорий СП 3.02.10-2025 Благоустройство территорий. Правила устройства | Сооружение земляного полотна. Устройство слоев основания. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 Благоустройство территорий. Контроль качества работ |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия. Устройство асфальтобетонных покрытий. |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газона. Создание цветников. |  |
|  |  | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 Технологическое оборудование. Правила монтажа и испытаний. | Монтаж оборудования. Монтаж аппаратов колонного типа. Монтаж компрессоров и насосов. Монтаж горизонтальных печей и мельниц. Монтаж холодильных установок. Монтаж теплообменных аппаратов. Монтаж перемешивающих устройств. Монтаж сушильных аппаратов. Монтаж фильтров. Монтаж центрифуг. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний. | Монтаж трубопроводов. Сварные соединения трубопроводов. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений ТКП 45-4.01-72-2007 Системы холодного и горячего водоснабжения из Правила проектирования и монтажа. ТКП 45-4.01-29-2006 Сети водоснабжения и канализации из полимерных труб. Правила проектирования и монтажа. ТКП 45-4.02-73-2007 Системы отопления из металлополимерных труб. Правила проектирования и монтажа. СТБ 2020-2009 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ. | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. | СТБ 2001-2009 Монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ. |
|  |  | Монтаж систем внутренней канализации. | СТБ 2017-2009 Строительство. Монтаж систем внутренней канализации зданий и сооружений. Контроль качества работ. |
|  | СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений ТКП 45-4.02-73-2007 Системы отопления из металлополимерных труб. Правила проектирования и монтажа. СТБ 2020-2009 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ. | Монтаж систем отопления. | СТБ 2038-2010 Строительство. Монтаж систем отопления зданий и сооружений. Контроль качества работ. |
|  | СП 1.03.02-2020 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений СТБ 2020-2009 Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ. | Монтаж тепловых пунктов и котельных. | СТБ 1999-2009 Строительство. Монтаж тепловых пунктов и котельных. Контроль качества работ. |
|  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. | СТБ 2021-2009 Строительство. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений. Контроль качества работ. |
|  |  | Монтаж дымовых труб. | СТБ 2039-2010 Строительство. Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ. |
|  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения. | СТБ 2039-2010 Строительство. Монтаж систем внутреннего газоснабжения зданий и сооружений. Контроль качества работ. |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации СТБ 2177-2011 Строительство. Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. | СТБ 2072-2010 Строительство. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации. Контроль качества работ. |
|  | СП 4.02.01-2020 Тепловые сети СТБ 2177-2011 Строительство. Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений. Номенклатура контролируемых показателей качества работ | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. | СТБ 2116-2010 Строительство. Монтаж тепловых сетей. Контроль качества работ. |
|  | СП 4.03.01-2020 Монтаж наружных газопроводов | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж систем газоснабжения. | СТБ 2069-2010 Строительство. Монтаж газопроводов из полиэтиленовых труб. Контроль качества работ. |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2018 Теплосчетчики. Часть 6. Установка, ввод в эксплуатацию, контроль и техническое обслуживание. | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства. ТКП 339-2022 Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний. | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, штативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. ТКП 364-2011 Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки работ. ТКП 490-2013 Системы охранной сигнализации. Правила производства и приемки работ. ТКП 45-2.02-317-2018 Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования. | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 Линейно-кабельные сооружения электросвязи. Правила проектирования. | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здании организаций электросвязи. Защита кабелей линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 Пассивные оптические сети. Правила проектирования и монтажа. | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в зданиях организаций электросвязи. Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в жилых и общественных зданиях. Устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования. | Основные параметры улиц населенных пунктов; поперечный профиль; план и продольный профиль; тротуары, пешеходные улицы и дорожки; велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; автомобильные стоянки и парковки; пересечения и примыкания; водоотводные системы и устройства. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Параметров зданий и сооружений |
| Устройство автомобильных дорог | ТКП 059.1-2012 Автомобильные дороги. Правила устройства. ТКП 094-2012 Автомобильные дороги. Правила устройства асфальтобетонных покрытий и защитных слоев. ТКП 313-2011 Автомобильные дороги. Земляное полотно. Правила устройства. | Сооружение земляного полотна. Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими. Устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий. Устройство поверхностной обработки. | ТКП 059.1-2012 Автомобильные дороги. Правила устройства ТКП 094-2012 Автомобильные дороги. Правила устройства асфальтобетонных покрытий и защитных слоев. ТКП 234-2009 Автомобильные дороги. Порядок проведения операционного контроля при строительстве, ремонте и содержании. СТБ 1566-2005 Дороги автомобильные. Методы испытаний. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
| Устройство аэродромов | СНБ 3.03.03-97 Аэродромы. | Грунтовые элементы летного поля аэродрома, грунтовые основания, аэродромные покрытия (искусственные основания, жесткие покрытия, деформационные швы в жестких покрытиях, нежесткие покрытия, усиление существующих покрытий), водоотводные и дренажные системы, специальные конструкции. | СНБ 3.03.03-97 Аэродромы. ГОСТ 30412-96 Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
| Искусственные сооружения на автомобильных и железных дорогах (мосты, трубы) | СП 3.03.02-2021 Устройство мостов и труб. СТБ 2158-2011 Строительство. Устройство мостов и труб. Номенклатура контролируемых показателей. Контроль качества работ. | Геодезические работы. Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ). Арматурные работы. Бетонные работы. Бетонирование монолитных конструкций. Устройство свай, свай-оболочек. Устройство буровых свай (столбов). Фундаменты мелкого заложения. Устройство опускных колодцев. Устройство железобетонных труб. Монтаж стоечных опор. Монтаж опор-стенок. Облицовка опор. Монтаж пролетных строений. Навесная сборка пролетных строений. Сборка пролетных строений на перемещаемых подмостях. Продольная надвижка и поперечная перекатка железо-бетонных пролетных строений. Перевозка и установка пролетных строений на плаву. Устройство монтажных соединений. Инъецирование и заполнение каналов. Опалубочные работы. Устройство стальных и сталежелезобетонных мостов. Устройство опорных частей пролетных строений. Устройство деревянных мостов. Засыпка водопропускных труб и устоев мостов. Засыпка труб в зимних условиях. Укрепительные работы. Устройство мостового полотна. | СТБ 2158-2011 Строительство. Устройство мостов и труб. Номенклатура контролируемых показателей. Контроль качества работ. СТБ 2108-2010 Строительство. Монтаж мостовых стальных конструкций. Контроль качества работ. ТКП 234-2009 Автомобильные дороги. Порядок проведения операционного контроля при строительстве, ремонте и содержании. |
| Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения. | Каналы. Оградительные дамбы. Лотковая оросительная система. Закрытый горизонтальный дренаж. Вертикальный дренаж. Противофильтрационные облицовки и экраны. Гидротехнические сооружения и насосные станции. Планировка орошаемых земель. Культуртехнические работы. | СНиП 3.07.03-85 Мелиоративные системы и сооружения. ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |
| Гидротехнические сооружения | ТКП 45-3.04-270-2012 Гидротехнические сооружения речные. Правила устройства. | Земляные работы при устройстве котлованов. Возведение качественных насыпей из грунтовых мате-риалов насухо. Возведение качественных насыпей способом отсыпки грунтов в воду. Укрепление откосов земляных сооружений и берегоукрепительные работы. Цементация грунтов. Бетонные работы. Монтажные и наладочные работы. | ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения. ГОСТ 26433.2-94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений. |

Обязуюсь: